附件2

湖北省艾滋病检测实验室资质认定申请书

| 申请机构名称： |  | (盖章) |
| --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | (盖章) |
| 申 请 类 别: | 新申请 □ 复查换证 □ |
| 实验室类别： | 确证实验室 □ 筛查中心实验室 □ 筛查实验室 □ 检测点 □ |
| 申 请 日 期： |  |

湖北省卫生和计划生育委员会制

填     表    须    知

- 用墨笔填写或计算机打印，字迹要清楚。

- 填写页数不够时可用A4纸附页，但须连同正页编第 页，共 页。

- “主管部门”指机构的行业行政管理部门（若无行业行政主管部门的此项不填）。

- 本《申请书》所选“□”内打“√”。

- 本《申请书》须经机构法定代表人或被授权人签名有效。

1．概况

1.1  机构名称：

地址：

邮编：            传真：            E-mail：

负责人：          职务：           电话/手机：

联系人：          职务：           电话/手机（必须）：

1.2  所属法人单位名称（若机构是法人单位的此项不填）

名称:

地址：

邮编：             传真：           E-mail：

负责人：           职务：           电话：

1.3  主管部门名称（若无主管部门的此项不填）

名称:

地址：

邮编：             传真：           E-mail：

负责人：           职务：           电话：

1.4  机构设施特点

固定 □       临时 □       可移动 □      其他 □

1.5  法人类别

1.5.1 独立法人机构

社团法人 □   事业法人 □   企业法人 □    其他 □

1.5.2 机构所属法人(非独立法人机构填此项)

社团法人 □   事业法人 □   企业法人 □    其他 □

1.6  本单位/实验室通过评审类型

1.6.1 计量认证          是 □       否 □

1.6.2 国家实验室认可    是 □       否 □

1.6.3 其他

1.7  获取证书情况

计量认证证书编号：              证书有效截止日：

CNAS认可证书编号：            证书有效截止日：

艾滋病检测实验室资质认定证书编号：

证书有效截止日：

其他：

1.8  拟开展的检测项目：

1.9  机构总人数：     名，其中：管理人员    名；检测人员    名；

高级职称        名，占     %；中级职称       名，占    %；

初级职称        名，占     %；其他人员：     名，占    %；

1.10  机构资产情况：

固定资产原值：           万元；

仪器设备总数：       台/套；实验室在用设备数：        台/套。

1.11  机构房屋面积：     （m2）；艾滋病检测实验室面积：    （m2）。

2. 申请理由：

- 申请需提供资料

申请艾滋病检测实验室的机构或单位应提交文字版和电子版申请书。

3.1  申请的项目表（见附1）

3.2  组织结构框图（见附2）

3.3  实验室平面布局图（见附3）

3.4  检测人员一览表（见附4）

3.5  仪器设备（试剂）配置一览表（见附5）

3.6  获证周期内参加能力验证一览表（见附6）

3.7  典型检测报告（1份）                                     □

3.8  质量手册，程序文件和作业指导书或SOP目录（1份）        □

3.9  法人证明复印件（法人证书）                              □

3.10 法人代表人授权批文复印件                                □

3.11 医疗机构行医许可证复印件                                □

3.12 实验室检测人员培训证书和从事艾滋病检测的上岗证复印件    □

3.13 参加能力验证证书复印件                                  □

3.14 自查表（见附7）                                         □

3.15 其他证明资料

4. 声明：

4.1  本机构遵守中华人民共和国有关艾滋病检测的法律、法规及省卫生计生委的有关规定。

4.2  保证所提交的申请内容均为真实信息。

机构法定代表人签名：（盖章）            日期：      年   月   日

机构被授权人签名 ：                    日期：      年   月   日

（非法人单位填此项）

表1

申 请 项 目 表

第   页/共   页

| 序号 | 检测项目名称 | 检测方法 | 依据的标准名称 （或说明书） |
| --- | --- | --- | --- |

表2

组 织 结 构 框 图

注：1.独立法人的画出本机构内、外（行政或业务指导）部关系;

2.非独立法人的画出本机构在母体法人中所处位置，表明所有二级机构及内、外部关系；

3.直接(属行政)关系用实线连接，间接(属业务指导)关系用虚线连接；

表3

实 验 室 平 面 布 局 图

注：1.、实验室主要工作用房的平面示意图，艾滋病检测实验室所处的位置。

2、艾滋病检测实验室的房屋结构及内部布局平面图。

表4

检  测  人  员  一  览  表

第   页/共   页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 技术职称 | 所学专业 | 从事病毒血清学检验时间 | HIV抗体检测 培训情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5

仪 器 设 备 (试 剂) 配 置 一 览 表

第   页/共   页

| 序号 | HIV抗体检测方法 | 仪器设备/试剂名称 | 型号/规格 | 测量范围、准确度等级/不确定度 | 制造单位 | 检定/校准机构 | 有效日期 | 自检/自校情况 | 备注 （比对情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、.非法定计量检定机构检定/校准的仪器设备，须在备注栏内注明授权检定的计量行政部门；

2、无法溯源的仪器设备所进行的自行比对或参加国际、国内能力验证的结果填写在备注(比对情况)栏内；

表6

获证周期内参加能力验证一览表

第   页/共   页

| 序 号 | 参加项目名称 | 组 织 方 | 参加实验室类型 | 参加日期 | 结 果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表7-1

艾滋病检测实验室资质认定自查表

（确证中心、确证实验室）

| 自查内容 | 自查意见 | 质量管理体系文件名称及章节 | 有效性实施的佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 整改项及说明 |  |  |
| 1 组织和管理 |
| 1.1实验室或其所在组织应有明确的法律地位，经卫生计生行政部门批准设置，持有医疗机构执业许可证。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2管理层应负责质量管理体系的设计、实施、维持及改进，包括： 1.2.1为所有人员提供履行其职责所需的适当的权力和资源； |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2制定保护机密信息的政策和程序； |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3明确组织和管理机构以及实验室与其他相关机构的关系； |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4规定所有人员的职责、权力和相互关系。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3有与艾滋病检测相关的质量手册、程序文件、作业指导书或SOP。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4定期组织对质量管理体系运行情况进行检查，及时更新体系文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 人员条件 |
| 2.1至少由5名医技人员组成，其中专职人员至少2名，具有副高级卫生技术职称人员至少1名。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2负责确证试验的技术人员需具有3年以上从事艾滋病病毒抗体检测工作经验、接受过省级以上艾滋病检测技术培训，并获得培训证书，由单位核发上岗证。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3已取得证书的人员至少每年接受一次复训，非卫生专业技术人员不得从事艾滋病检测工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4实验室人员分工及职责明确，样品采集与受理、检测、运送，仪器维护及生物安全质量管理均应分工及职责明确。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5实验室或所在组织应保存人员的资格、培训、技能和经历等技术档案及个人健康有关记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 设施、环境条件 |
| 3.1艾滋病实验室应为二级生物安全实验室： 3.1.1实验室门口应有生物安全二级实验室标识，标识信息完整； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2应有防止节肢动物和啮齿动物进入的设施； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3每个实验室应有洗手池，洗手池宜设置在靠近出口处；洗手龙头应为自动感应式、长手柄式或脚踏式，并配备消毒洗手皂液； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4实验室门口设存衣或挂衣装置，将个人便装与实验室工作服分开放置； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5实验室的墙壁、天花板和地面易清洁、不渗水、耐化学品和消毒剂的腐蚀；地面平整、防滑，不铺设地毯； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6实验台面应防水，耐腐蚀、耐热和坚固； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7实验室如有可开启的窗户，应安装可防蚊虫的纱窗； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8实验室内应保证工作照明且避免不必要的反光和强光； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9实验室工作区域外设有大量备用物品存放设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2实验室三区划分合理规范，清洁区、半污染区、污染区明显分开；或实验室功能分区明显。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3相邻实验室部门之间如有不相容的业务活动，有效分隔或采取措施防止交叉污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4根据需要可设置核酸检测、免疫学检测等建筑区域。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 实验室整体布局应保证办公区和实验区分离。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 仪器设备(含标准物质、试剂、实验消耗品) |  |
| 4.1实验室应必备仪器设备如下： 4.1.1酶标仪或化学发光仪； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 洗板机； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 加样器； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 恒温培养箱或水浴箱； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 普通冰箱； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 低温冰箱； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 离心机； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 旋转振荡器； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 全自动免疫印记议或摇床； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 生物安全柜； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 高压灭菌器； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 洗眼装置； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 温、湿度计； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 实验室恒温设备； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 安全防护用品； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.16 专用计算机和必要的摄像器材； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.17 计时器或时钟； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.18 梅毒混旋仪（开展梅毒检测时）； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.19 流式细胞仪（开展CD4+T淋巴细胞检测）； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.20 病毒载量仪（开展病毒载量检测时）； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.21 具有建立血清库和数据库的设备条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2使用必须经国家法定部门定期（每年至少1次）校准的仪器（如：酶标仪/洗板机、加样器、温湿度计、高压灭菌器），须经法定部门校准；其他精密仪器设备及出具实验结果的仪器（如：生物安全柜、离心机、CD4细胞测定仪、全自动蛋白印迹仪等），应建立自检/自校方法，定期（每年1次）进行校准、维护、消毒，确保其功能状态符合要求，并有相关记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3保持影响检验性能和安全防护的每件设施设备的记录档案，至少包括（不限于）： 4.3.1制造商名称、型号标识、序列号或其他唯一性标识； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2接收日期和启用日期； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3接收时的状态（新品、使用过、修复过）； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4当前位置； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5制造商的使用说明或其存放处； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6维护记录和年度维护计划； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7校准（验证）记录和校准（验证）计划； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8任何损坏、故障、改装或修理记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4仪器设备的标识管理：应在设施设备的显著部位标示出其唯一编号、校准或验证日期、下次校准或验证日期、准用或停用状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5选购的检测试剂须经SFDA注册，并收集保存供应商或制造商的资质和溯源性文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6质控品保存、分装、使用规范： 4.6.1按一周实验用量分装、分类、标记、封口、-20℃冻存于非自动除霜冰箱中； |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2外部对照血清不可反复冻融，一旦融化后应该存放2(8℃，供一周内使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 HIV抗体检测质量控制与管理 |  |
| 5.1实验室应设计内部质量控制体系以监控检验结果达到预期的质量标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2应特别注意消除在样品处理、申请、检验和报告过程中的错误，并有相关记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3样品的采集、处理、接收、保存、运送规范： 5.3.1样品采集和处理：严格按照《全国艾滋病检测技术规范》要求执行； |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2样品接收与登记：收到样品后，建立唯一编码，及时登记有关信息，包括受检者姓名或代号、试管编号、性别、年龄、职业、送检单位、人群类别、检验结果、送检日期、报告日期、备注(必要时记录通信地址)等； |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3样品保存：短期（1周）内进行检测的可存放于2-8℃，一周以上应放于-20℃以下。阳性样品的保存记录应包括HIV阳性样品的类型、贮存量、贮存温度、贮存起始时间以及样品保管人姓名； |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4样品运送：专人运送，采用WHO提出的三级包装系统，运送感染性材料应有记录； |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5筛查阳性的样品，应填写HIV抗体复检化验单；送上级实验室进一步检测的，应有送检记录及追踪结果记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4出具的检测报告、原始记录规范： 5.4.1原始记录：应按实验要求，设计实验操作原始记录表，标明空白对照、阳性对照、阴性对照、外部对照以及待检样品的位置。注明试剂盒厂家、测定方法、批号、效期、操作人员和复核者姓名及检测日期； |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2检测报告：具有唯一性标识（检验报告编号）；以打印的书面方式报告检测结果，不允许任何方式的涂改；附有检测者和授权签字人签名；报告发放应该以保密的方式发放，并有发放/领取记录；检测报告应按规定统一标号、登记和归档。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5建立质控图（L-J质控图或者即刻法质控），正确记录，并应用于每批样品检测结果判断。 5.5.1每一次实验必须使用外部对照质控血清，绘制质量控制图； |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2应建立质控图分析及失控情况处理程序。当出现失控时，必须找出问题发生的原因，找出解除问题的方法，消除原因，并有相关记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6应参加国家及省艾滋病确证中心实验室组织的能力验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7文件存档：实验室资料有专人保管，检测资料存档、备份、安全和保密。实验原始记录表、打印数据、样品登记、样品保存记录以及仪器设备维修和校准记录、人员培训记录等都应该妥善存档保存10年以上。最好同时使用计算机保存各种文件和记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8废弃物处理 5.8.1实验室废弃物须进行分类处理；从实验室出来的污染废物，应高压消毒后再进行处理。并做好相应的记录，一般包括消毒日期、数量、消毒方法、消毒效果评价、操作者、证明人等； |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2消毒后的废弃物转运处置应有明确规定和转运交接记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 实验室安全防护和职业暴露 |  |
| 6.1建立实验安全制度和个人防护、保健制度并执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2建立应对突发事件的措施和实验室意外事故处理措施并执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3建立艾滋病的职业暴露后预防措施并执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 SOP的制定 |  |
| 7.1在建立质量管理体系时，除制定必要的管理体系文件外，还必须制定与艾滋病检测相关的SOP，SOP至少包括（但不限于）以下内容： 7.1.1标题和编号； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2编写和修订日期； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3编写和修订人员姓名； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4方法、目的和应用范围； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5检测设备； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6试剂及有效期； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7安全防护相关步骤； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8结果的解释和报告； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9附录，包括相关的附加文件如标准表格、设备和试剂盒说明书等。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 SOP编写及修订：由各岗位工作人员起草，实验室主任审定，每年修订一次。修订应该在实验室主管人员（技术负责人）的领导下进行。所有工作人员要在所从事工作的SOP文件上签名表示已经阅读并掌握了有关内容（或学习记录）。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 艾滋病实验室要建立覆盖主要工作内容的SOP。筛查实验室SOP文件至少应包括如下内容： 7.3.1样本的接收、登记、处理、保存和运输； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2检测方法和步骤； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3试剂使用和保存； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4仪器的使用维护和校准； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.5质量控制要求及程序； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.6结果的解释和报告； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.7保密程序； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.8实验室数据、相关文件记录与保存； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.9不确定样品追踪和处理； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.10实验室安全防护及实验室的清理和消毒。 |  |  |  |  |  |  |

注:①在自查意见相应栏内划(；并根据条款要求在对应的“质量管理体系文件名称及章节”栏内填写具体的文件名称及章节或仪器设备型号，并提供对应的佐证材料；

②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；

③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

④确证中心、确证实验室自查参照此表。

检查人员：

单位负责人(盖章）：

表7-2

艾滋病检测实验室资质认定自查表

（筛查中心、筛查实验室）

| 评审内容 | 评审意见 | 质量管理体系文件名称及章节 | 有效性实施的佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 整改项及说明 |  |  |
| 1 组织和管理 |  |
| 1.1实验室或其所在组织应有明确的法律地位，经卫生计生行政部门批准设置，持有医疗机构执业许可证。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2管理层应负责质量管理体系的设计、实施、维持及改进，包括： 1.2.1为所有人员提供履行其职责所需的适当的权力和资源； |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2制定保护机密信息的政策和程序； |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3明确组织和管理机构以及实验室与其他相关机构的关系； |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4规定所有人员的职责、权力和相互关系。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3有与艾滋病检测相关的质量手册、程序文件、作业指导书或SOP。 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4定期组织对质量管理体系运行情况进行检查，及时更新体系文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 人员条件 |  |
| 2.1至少由3名医技人员组成，其中具有中级卫生技术职称人员至少1名。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2负责筛查试验的技术人员需具有2年以上从事病毒性疾病血清学检测工作经验，接受过上级艾滋病检测技术培训及生物安全培训，并获得培训证书，由单位核发上岗证。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3已取得证书的人员至少每两年接受一次复训，非卫生专业技术人员不得从事艾滋病检测工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4实验室人员分工及职责明确，样品采集与受理、检测、运送，仪器维护及生物安全质量管理均应分工及职责明确。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5实验室或所在组织应保存人员的资格、培训、技能和经历等技术档案及个人健康有关记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 设施、环境条件 |  |
| 3.1艾滋病实验室应为二级生物安全实验室： 3.1.1实验室门口应有生物安全二级实验室标识，标识信息完整； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2应有防止节肢动物和啮齿动物进入的设施； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3每个实验室应有洗手池，洗手池宜设置在靠近出口处；洗手龙头应为自动感应式、长手柄式或脚踏式，并配备消毒洗手皂液； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4实验室门口设存衣或挂衣装置，将个人便装与实验室工作服分开放置； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5实验室的墙壁、天花板和地面易清洁、不渗水、耐化学品和消毒剂的腐蚀；地面平整、防滑，不铺设地毯； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6实验台面应防水，耐腐蚀、耐热和坚固； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7实验室如有可开启的窗户，应安装可防蚊虫的纱窗； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.8实验室内应保证工作照明且避免不必要的反光和强光； |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.9实验室工作区域外设有大量备用物品存放设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2实验室三区划分合理规范，清洁区、半污染区、污染区明显分开；或实验室功能分区明显。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3相邻实验室部门之间如有不相容的业务活动，有效分隔或采取措施防止交叉污染。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4实验室整体布局应保证办公区和实验区分离。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 仪器设备(含标准物质、试剂、实验消耗品) |  |
| 4.1实验室应必备仪器设备如下： 4.1.1酶标仪或化学发光仪； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2洗板机； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3加样器； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4恒温培养箱或水浴箱； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5普通冰箱； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6离心机； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7生物安全柜； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8高压灭菌器； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9洗眼装置； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 温、湿度计； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11实验室恒温设备； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 安全防护用品； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 计时器或时钟； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.14 梅毒混旋仪（开展梅毒检测时） |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.15 流式细胞仪（开展CD4+T淋巴细胞检测时）。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2使用必须经国家法定部门定期（每年至少1次）校准的仪器（如：酶标仪/洗板机、加样器、温湿度计、高压灭菌器），须经法定部门校准；其他精密仪器设备及出具实验结果的仪器（如：生物安全柜、离心机、CD4细胞测定仪等），应建立自检/自校方法，定期（每年1次）进行校准、维护、消毒，确保其功能状态符合要求，并有相关记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3保持影响检验性能和安全防护的每件设施设备的记录档案，至少包括（不限于）： 4.3.1制造商名称、型号标识、序列号或其他唯一性标识； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2接收日期和启用日期； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3接收时的状态（新品、使用过、修复过）； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4当前位置； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5制造商的使用说明或其存放处； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6维护记录和年度维护计划； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7校准（验证）记录和校准（验证）计划； |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8任何损坏、故障、改装或修理记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4仪器设备的标识管理：应在设施设备的显著部位标示出其唯一编号、校准或验证日期、下次校准或验证日期、准用或停用状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.5选购的检测试剂须经SFDA注册，并收集保存供应商或制造商的资质和溯源性文件。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.6质控品保存、分装、使用规范： 4.6.1按一周实验用量分装、分类、标记、封口、-20℃冻存于非自动除霜冰箱中； |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.2外部对照血清不可反复冻融，一旦融化后应该存放2(8℃，供一周内使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 HIV抗体检测质量控制与管理 |  |
| 5.1实验室应设计内部质量控制体系以监控检验结果达到预期的质量标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2应特别注意消除在样品处理、申请、检验和报告过程中的错误，并有相关记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3样品的采集、处理、接收、保存、运送规范： 5.3.1样品采集和处理：严格按照《全国艾滋病检测技术规范》要求执行； |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2样品接收与登记：收到样品后，建立唯一编码，及时登记有关信息，包括受检者姓名或代号、试管编号、性别、年龄、职业、送检单位、人群类别、检验结果、送检日期、报告日期、备注(必要时记录通信地址)等； |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3样品保存：短期（1周）内进行检测的可存放于2-8℃，一周以上应放于-20℃以下。阳性样品的保存记录应包括HIV阳性样品的类型、贮存量、贮存温度、贮存起始时间以及样品保管人姓名； |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4样品运送：专人运送，采用WHO提出的三级包装系统，运送感染性材料应有记录； |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5筛查阳性的样品，应填写HIV抗体复检化验单；送上级实验室进一步检测的，应有送检记录及追踪结果记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4出具的检测报告、原始记录规范： 5.4.1原始记录：应按实验要求，设计实验操作原始记录表，标明空白对照、阳性对照、阴性对照、外部对照以及待检样品的位置。注明试剂盒厂家、测定方法、批号、效期、操作人员和复核者姓名及检测日期； |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2检测报告：具有唯一性标识（检验报告编号）；以打印的书面方式报告检测结果，不允许任何方式的涂改；附有检测者和授权签字人签名；报告发放应该以保密的方式发放，并有发放/领取记录；检测报告应按规定统一标号、登记和归档。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5建立质控图（L-J质控图或者即刻法质控），正确记录，并应用于每批样品检测结果判断。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1每一次实验必须使用外部对照质控血清，绘制质量控制图； |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.2应建立质控图分析及失控情况处理程序。当出现失控时，必须找出问题发生的原因，找出解除问题的方法，消除原因，并有相关记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6应参加上级技术机构实验室组织的能力验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7文件存档：实验室资料有专人保管，检测资料存档、备份、安全和保密。实验原始记录表、打印数据、样品登记、样品保存记录以及仪器设备维修和校准记录、人员培训记录等都应该妥善存档保存10年以上。最好同时使用计算机保存各种文件和记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.8废弃物处理 5.8.1实验室废弃物须进行分类处理；从实验室出来的污染废物，应高压消毒后再进行处理。并做好相应的记录，一般包括消毒日期、数量、消毒方法、消毒效果评价、操作者、证明人等； |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.2消毒后的废弃物转运处置应有明确规定和转运交接记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 实验室安全防护和职业暴露 |  |
| 6.1建立实验安全制度和个人防护、保健制度并执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2建立应对突发事件的措施和实验室意外事故处理措施并执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3建立艾滋病的职业暴露后预防措施并执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 SOP的制定 |  |
| 7.1在建立质量管理体系时，除制定必要的管理体系文件外，还必须制定与艾滋病检测相关的SOP，SOP至少包括（但不限于）以下内容： 7.1.1标题和编号； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2编写和修订日期； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3编写和修订人员姓名； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4方法、目的和应用范围； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5检测设备； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6试剂及有效期； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7安全防护相关步骤； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8结果的解释和报告； |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9附录，包括相关的附加文件如标准表格、设备和试剂盒说明书等。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 SOP编写及修订：由各岗位工作人员起草，实验室主任审定，每年修订一次。修订应该在实验室主管人员（技术负责人）的领导下进行。所有工作人员要在所从事工作的SOP文件上签名表示已经阅读并掌握了有关内容（或学习记录）。 |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 艾滋病实验室要建立覆盖主要工作内容的SOP。筛查实验室SOP文件至少应包括如下内容： 7.3.1样本的接收、登记、处理、保存和运输； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2检测方法和步骤； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3试剂使用和保存； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4仪器的使用维护和校准； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.5质量控制要求及程序； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.6结果的解释和报告； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.7保密程序； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.8实验室数据、相关文件记录与保存； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.9不确定样品追踪和处理； |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.10实验室安全防护及实验室的清理和消毒。 |  |  |  |  |  |  |

注:①在评审意见相应栏内划(；并根据条款要求在对应的“质量管理体系文件名称及章节”栏内填写具体的文件名称及章节或设备型号，并提供对应的佐证材料；

②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；

③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

④筛查中心、筛查实验室自查参照此表。

检查人员：

单位负责人(盖章）：

表7-3

艾滋病检测点资质认定自查表

| 评审内容 | 评审意见 | 质量管理体系文件 名称及章节 | 有效性实施的 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 整改项及说明 |  |  |
| 1 组织和管理 |
| 实验室或其所在组织应有明确的法律地位，经卫生计生行政部门批准设置，持有医疗机构执业许可证。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 人员条件 |
| 至少由2名经过艾滋病检测技术培训并获得培训证书的专业人员组成。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 设施、环境条件 |
| 需有艾滋病检测区域或专用实验台，能开展简便、快速检测。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 仪器设备(含标准物质、试剂、实验消耗品) |
| 4.1需配备快速试验所必须的设施设备，至少包括: 4.1.1加样器； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2普通冰箱； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3消毒与污物处理设备； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4一次性消耗品； |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5安全防护用品。 |  |  |  |  |  |  |

注:①在评审意见相应栏内划(；并根据条款要求在对应的“质量管理体系文件名称及章节”栏内填写具体的文件名称及章节或设备名称，并提供对应的佐证材料；

②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；

③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

④检测点自查参照此表。

检查人员：

单位负责人(盖章）：